УКРАЇНА

РАДЕХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

«23»  жовтня   2017                               Радехів                           №      224

Про затвердження Плану заходів

щодо посилення протипожежного

та техногенного захисту закладів освіти

Радехівського району.

Відповідно наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 10.10.2017 року № 09-01/492, з метою посилення пожежної та техногенної безпеки, економії енергоносіїв та безпечної експлуатації будівель та споруд на об’єктах установ, організацій та закладів освіти

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити План заходів щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам закладів освіти :

1.1 Забезпечити виконання Плану заходів у встановлені строки;

1.2 Здійснити комплекс заходів щодо запобігання порушенням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки;

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Керівник відділу освіти                                              Л.А. Репетило

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ відділу освіти

від 23.10. 2017 р. № 224

План заходів

щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів

1. Розробити й затвердити план заходів із пожежної та техногенної безпеки під час підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду.

Термін виконання - 25.10.2017.

2. Забезпечити підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період згідно з розробленим планом заходів.

Термін виконання - 31.10.2017.

2.1) Здійснити профілактичні ремонти і огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання напередодні опалювального сезону.

Термін виконання - постійно.

2.2) Силами пожежно-технічних комісій, осіб, відповідальних за пожежну та техногенну безпеку, представників господарських підрозділів провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) протипожежного та технічного стану адміністративних, побутових, складських, інших приміщень, будівель, горищ, підвалів та територій. Вжити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків.

Термін виконання - 30.11.2017.

3. Провести перевірку технічного стану  приміщень необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, стану еваковиходів, комплектацію пожежних щитів.

Термін виконання - 31.10.2017.

4. В угодах про оренду приміщень та територій передбачити відповідальність сторін з питань пожежної та техногенної безпеки та здійснення заходів з підтримання постійного протипожежного режиму, забезпечити контроль за дотриманням цих вимог.

Термін виконання - 31.10.2017.

5. Перевірити наявність інструкцій з пожежної та техногенної безпеки, за необхідності опрацювати нові інструкції або переглянути та доповнити чинні.

Термін виконання - 30.11.2017.

6. Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками, учнями, студентами з питань:

- користування електропобутовими приладами (електрообігрівачами, електрочайниками, прасками, плойками, фенами тощо);

- зачинення приміщень після роботи;

- евакуації на випадок пожежі;

- куріння та користування відкритим вогнем;

- надання першої допомоги при переломах, струсах, запамороченнях, опіках.

Термін виконання - жовтень - листопад 2017 року.

7. Провести перевірку знань загальних інструкцій з пожежної та техногенної безпеки у працівників охорони, чергових служб з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду території й приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі.

Термін виконання - 30.11.2017.

8. В приміщеннях необладнаних пожежною сигналізацією заборонити експлуатацію несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів, видавши розпорядчий документ.

Термін виконання - 31.10.2017.

9. Забезпечити очищення службових, складських та господарських приміщень і територій, горищ та підвалів від горючих матеріалів. Заборонити спалювання сміття та відходів на території об’єктів їх утилізацію здійснювати згідно з визначеним порядком та в спеціально відведених для цього місцях.

Термін виконання - постійно.

10. У разі встановлення на вікнах приміщень металевих грат, забезпечити можливість їх розкриття, розсування чи зняття на час перебування в цих приміщеннях учасників навчального процесу, з належним інформуванням.

Термін виконання - постійно.

11. Забезпечити автотранспортні засоби справними порошковими вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 934. Заборонити використання для підігріву двигунів транспортних засобів відкритого вогню (факелів, паяльних ламп тощо), застосування відкритого вогню для освітлення.

Термін виконання - постійно.

12. Особам, відповідальним за пожежну та техногенну безпеку, привести у відповідність до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі та вивісити їх на видних місцях, установити порядок (систему) оповіщення людей про пожежу, з яким (якою) необхідно ознайомити всіх працівників згідно зі штатним розписом.

Термін виконання - 30.11.2017.

13. Уживати відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання працівниками,  учнями встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки та інших нормативно-правових актів, що діють у цій сфері.

Термін виконання - постійно.

14. Надати до відділу освіти  інформацію щодо наявності на балансі закладів освіти аварійних споруд, що несуть загрозу життю та здоров’ю, працівникам, студентам, відвідувачам та іншим особам, із відповідним актом експертної оцінки.

Термін виконання - 31.10.2017.

15. За результатами проведення обстеження аварійних будівель та споруд надати пропозиції щодо подальшого їх використання.

Термін виконання - 31.10.2017.